## 封面
大连海洋大学离退休工作处、离退休教职工活动中心维修 （概预算单）
建 设 单 位：
施 工 单 位：

## 报价单
大连海洋大学离退休工作处、离退休教职工活动中心维修 报价单
序号 | 项 目 | 规 格 | 数量 |  | 单价 | 金额 | 备注
一 | 【主楼】室外部分：
| 主楼西侧外墙： | [5 empty] | 处理因雨水斗衔接、雨水管破损导致的漏水问题
1 | 拆除原旧锈蚀铁质雨水斗 |  | 2 | 套
2 | 拆除原旧锈蚀铁质雨水管 | 7.7m*2处 | 15.4 | m |  |  | 注：其中1个雨水管被居民楼中的排风管道遮挡于内，无法更换。应先协商拆除管道后才能施工。
3 | 新安PVC雨水斗 |  | 2 | 套
4 | 雨水斗SBS收口 |  | 2 | 处
5 | 新安PVC雨水管 | φ110mm*7.7m*2处 | 15.4 | m
| 主楼西侧伸缩缝： | [5 empty] | 原伸缩缝使用雪花板平直封堵，因冷热产生缝隙，导致漏水。
1 | 雪花板V型压型镶嵌 | 7m*0.2m | 15.4 | m |  |  | 采用V型结构的雪花板，衔接两楼体。
| 主楼弧形墙： | [5 empty] | 弧形墙表面已经开裂。可使用φ14mmU型钢筋穿筋方式加固。U型加固间距控制在300mm以内。
1 | 铲除脱落外墙砖 | 2.4*1.2 | 2.88 | m2 |  |  | 延缝隙两侧拆除600mm宽
2 | 铲除外墙灰层50mm厚 | 2.4*1.2 | 2.88 | m2 |  |  | 延缝隙两侧拆除600mm宽
3 | φ14mmU型钢筋插筋后焊接收口成框，缝隙灌注植筋专用胶 | （0.3+1.0）*2*9根 | 9 | 根 |  |  | φ14mmU型钢筋穿筋方式加固。U型加固间距控制在300mm以内，焊接收口成框，捆绑裂缝。
4 | 水钻打眼φ20mm |  | 18 | 个
5 | 缝隙高强度水泥注浆修补 | C30，2.4m*0.03m宽*0.3m墙厚 | 2.4 | m |  |  | 填缝
6 | 墙面防水砂浆抹面（30mm厚） | C30，2.4*1.2 | 2.88 | m2
7 | 挂网、墙面聚合物防水砂浆（20mm厚） | 30*3.5 | 105 | m2
8 | 外墙防水涂料 | 30*3.5*2遍 | 210 | m2 |  |  | 遮挡因修补造成的修补口
主楼女儿墙：
1 | 铲除脱落外墙砖 | （30+12）*2*1.2 | 100.8 | m2 |  |  | 延缝隙两侧拆除600mm宽
2 | 铲除外墙灰层50mm厚 | （30+12）*2*1.2 | 100.8 | m2
3 | 墙面防水砂浆抹面（30mm厚） | C30，（30+12）*2*1.2 | 100.8 | m2
4 | 挂网、墙面聚合物防水砂浆（20mm厚） | （30+12）*2*1.2 | 100.8 | m2
5 | 外墙防水涂料 | （30+12）*2*1.2*2遍 | 201.6 | m2 |  |  | 遮挡因修补造成的修补口
6 | 墙面打磨、清底 | （30+12）*2*1.5 | 126 | m2 |  |  | 屋面女儿墙防水粘结SBS
7 | 屋面女儿墙防水粘结4.0mmSBS | （30+12）*2*1.5 | 126 | m2 |  |  | 屋面女儿墙防水粘结SBS
主楼雨搭：
1 | 铲除红色坡瓦 | （4.289+0.8）*0.8 | 4.0712 | m2 |  |  | 原红色瓦片损坏，渗水，铲除
2 | 丙纶防水 | 2.6*2.1+（4.289+0.8）*0.8 | 9.5312 | m2 |  |  | 新作丙纶防水
3 | 新建抗渗砼坡 | C30，2.6*2.1+（4.289+0.8）*0.8 | 9.5312 | m2 |  |  | 抗渗砼放坡
4 | 外墙防水涂料 | （4.289+0.8）*0.8 | 4.0712 | m2 |  |  | 美化
主楼防腐木：
1 | 防腐木踏步台阶打磨、清洗 | 5*1+1*0.5*2+（0.3+0.15）*4*1.8+1.2*0.45 | 9.78 | m2
2 | 木蜡油3遍 | （5*1+1*0.5*2+（0.3+0.15）*4*1.8+1.2*0.45）*3 | 29.34 | m2
二 | 【主楼】室内部分：
主楼1层西北侧内墙：
1 | 拆除墙面木龙骨水泥压力板墙面（约60mm厚） | 7.2*3.056 | 22.0032 | m2
2 | 铲除墙面灰层至底（30mm厚） | 7.2*3.056 | 22.0032 | m2 |  |  | 铲除原粉化墙灰层
3 | 墙面聚合物防水砂浆（30mm厚） | 7.2*3.056 | 22.0032 | m2 |  |  | 防潮防水
4 | 聚苯乙烯挤塑保温板（20mm厚） | 7.2*3.056 | 22.0032 | m2 |  |  | 胶泥粘结打钉固定
5 | 挂网、墙面聚合物防水砂浆（20mm厚） | 7.2*3.056 | 22.0032 | m2 |  |  | 挂网聚合物砂浆做大白基底
6 | 室内墙面刮大白2遍 | 7.2*3.056 | 22.0032 | m2
7 | 室内墙面乳胶漆2遍 | （7.2+8.78）*2*3.14 -3.4*1.44*2 | 90.5624 | m2
8 | 室内天花乳胶漆2遍 | 7.2*8.78 | 63.216 | m2
9 | 拆除墙面物品（可恢复物品恢复安装） | 窗帘、换气扇、插座等 | 1 | 项
主楼门厅梁柱：
1 | 铲除墙面灰层至底（30mm厚） | （4.275+2.25+2.855）*0.43 | 4.0334 | m2 |  |  | 铲除原粉化墙灰层
2 | 墙面聚合物防水砂浆（30mm厚） | （4.275+2.25+2.855）*0.43 | 4.0334 | m2 |  |  | 防潮防水
3 | 聚苯乙烯挤塑保温板（20mm厚） | （4.275+2.25+2.855）*0.43 | 4.0334 | m2 |  |  | 胶泥粘结打钉固定
4 | 挂网、墙面聚合物防水砂浆（20mm厚） | （4.275+2.25+2.855）*0.43 | 4.0334 | m2 |  |  | 挂网聚合物砂浆做大白基底
5 | 室内墙面刮大白2遍 | （4.275+2.25+2.855）*0.43 | 4.0334 | m2
6 | 室内墙面乳胶漆2遍 | （4.275+2.25+2.855）*0.43 | 4.0334 | m2
主楼2层北屋内墙：
1 | 拆除镜子 | 2*1.5*1块 | 3 | m2
2 | 拆除墙面木龙骨水泥压力板墙面（约60mm厚） | （6.634+10.406+15.75）*3.14-2.9*1.44-3.4*1.44*2 | 88.9926 | m2
3 | 铲除墙面灰层至底（30mm厚） | （6.634+10.406+15.75）*3.14-2.9*1.44-3.4*1.44*2 | 88.9926 | m2 |  |  | 铲除原粉化墙灰层
4 | 墙面聚合物防水砂浆（30mm厚） | （6.634+10.406+15.75）*3.14-2.9*1.44-3.4*1.44*2 | 88.9926 | m2 |  |  | 防潮防水
5 | 聚苯乙烯挤塑保温板（20mm厚） | （6.634+10.406+15.75）*3.14-2.9*1.44-3.4*1.44*2 | 88.9926 | m2 |  |  | 胶泥粘结打钉固定
6 | 挂网、墙面聚合物防水砂浆（20mm厚） | （6.634+10.406+15.75）*3.14-2.9*1.44-3.4*1.44*2 | 88.9926 | m2 |  |  | 挂网聚合物砂浆做大白基底
7 | 室内墙面刮大白2遍 | （6.634+10.406+15.75）*3.14-2.9*1.44-3.4*1.44*2 | 88.9926 | m2
8 | 室内墙面乳胶漆2遍 | （15.75+10.406+15.75）*3.14-1.44*1.44*2-2.9*1.44-3.4*1.44*2 | 113.4696 | m2
9 | 室内天花乳胶漆2遍 | 15.75*10.406 | 163.8945 | m2
10 | 拆除墙面物品（可恢复物品恢复安装） | 窗帘、钟表、插座等 | 1 | 项
主楼2层东南屋内墙：
1 | 室内墙面局部铲除大白、刮大白2遍 |  | 5 | m2
2 | 室内墙面乳胶漆2遍 | （5.18+4.65）*2*3.1 -0.8*1.9-2.1*1.44 | 56.402 | m2
3 | 室内天花乳胶漆2遍 | 5.18*4.65 | 24.087 | m2
主楼2层西南屋内墙：
1 | 室内墙面乳胶漆2遍 | （4.63+6.2）*2*3.1 -0.8*1.9-1.48*1.44 | 63.4948 | m2
2 | 室内天花乳胶漆2遍 | 4.63*6.2 | 28.706 | m2
三 | 【附楼】室外部分：
| 附楼西侧外墙： | [5 empty] | 处理因雨水斗衔接、雨水管破损导致的漏水问题
1 | 拆除原旧锈蚀铁质雨水斗 |  | 2 | 套
2 | 拆除原旧锈蚀铁质雨水管 | 7.7m*2处 | 15.4 | m
3 | 新安PVC雨水斗 |  | 2 | 套
4 | 雨水斗SBS收口 |  | 2 | 处
5 | 新安PVC雨水管 | φ110mm*7.7m*2处 | 15.4 | m
| 附楼西侧伸缩缝： | [5 empty] | 原伸缩缝使用雪花板平直封堵，因冷热产生缝隙，导致漏水。
1 | 雪花板V型压型镶嵌 | 7m*0.2m | 15.4 | m |  |  | 采用V型结构的雪花板，衔接两楼体。
附楼女儿墙：
1 | 铲除脱落外墙砖 | 3.4*2.2 | 7.48 | m2 |  |  | 延缝隙两侧拆除600mm宽
2 | 铲除外墙灰层50mm厚 | 3.4*2.2 | 7.48 | m2
3 | 墙面防水砂浆抹面（30mm厚） | C30，3.4*2.2 | 7.48 | m2
4 | 挂网、墙面聚合物防水砂浆（20mm厚） | 3.4*2.2 | 7.48 | m2
5 | 外墙防水涂料 | 3.4*2.2*2遍 | 14.96 | m2 |  |  | 遮挡因修补造成的修补口
6 | 墙面打磨、清底 | （30+12）*2*1.5 | 126 | m2 |  |  | 屋面女儿墙防水粘结SBS
7 | 屋面女儿墙防水粘结4.0mmSBS | （30+12）*2*1.5 | 126 | m2 |  |  | 屋面女儿墙防水粘结SBS
附楼雨搭：
1 | 铲除红色坡瓦 | （4.289+0.8）*0.8 | 4.0712 | m2 |  |  | 原红色瓦片损坏，渗水，铲除
2 | 丙纶防水 | 2.6*2.1+（4.289+0.8）*0.8 | 9.5312 | m2 |  |  | 新作丙纶防水
3 | 新建抗渗砼坡 | C30，2.6*2.1+（4.289+0.8）*0.8 | 9.5312 | m2 |  |  | 抗渗砼放坡
4 | 外墙防水涂料 | （4.289+0.8）*0.8 | 4.0712 | m2 |  |  | 美化
附楼防腐木：
1 | 防腐木踏步台阶打磨、清洗 | 5*1+1*0.5*2+（0.3+0.15）*4*1.8+1.2*0.45 | 9.78 | m2
2 | 木蜡油3遍 | （5*1+1*0.5*2+（0.3+0.15）*4*1.8+1.2*0.45）*3 | 29.34 | m2
四 | 【附楼】室内部分：
附楼1层西北侧内墙：
1 | 铲除墙面大白至灰层 | （7.43+5.49）*3.1-（2.9+2.17+2.17）*1.44 | 29.6264 | m2
2 | 涂膜防水1.0厚 | （7.43+5.49）*3.1-（2.9+2.17+2.17）*1.44 | 29.6264 | m2
3 | 室内墙面刮大白2遍 | （7.43+5.49）*3.1-（2.9+2.17+2.17）*1.44 | 29.6264 | m2
4 | 室内墙面乳胶漆2遍 | （7.43+5.49）*3.1-（2.9+2.17+2.17）*1.44 | 29.6264 | m2
5 | 室内天花乳胶漆2遍 | 7.2*8.78 | 63.216 | m2
6 | 拆除墙面物品（可恢复物品恢复安装） | 窗帘、换气扇、插座等 | 1 | 项
主楼门厅梁柱：
1 | 铲除墙面灰层至底（30mm厚） | （4.275+2.25+2.855）*0.43 | 4.0334 | m2 |  |  | 铲除原粉化墙灰层
2 | 墙面聚合物防水砂浆（30mm厚） | （4.275+2.25+2.855）*0.43 | 4.0334 | m2 |  |  | 防潮防水
3 | 聚苯乙烯挤塑保温板（20mm厚） | （4.275+2.25+2.855）*0.43 | 4.0334 | m2 |  |  | 胶泥粘结打钉固定
4 | 挂网、墙面聚合物防水砂浆（20mm厚） | （4.275+2.25+2.855）*0.43 | 4.0334 | m2 |  |  | 挂网聚合物砂浆做大白基底
5 | 室内墙面刮大白2遍 | （4.275+2.25+2.855）*0.43 | 4.0334 | m2
主楼2层东南屋内墙：
1 | 室内墙面局部铲除大白、刮大白2遍 |  | 5 | m2
2 | 室内墙面乳胶漆2遍 | （3.94+3.87）*2*3.1 -0.8*1.9-2.1*1.44 | 43.878 | m2
3 | 室内天花乳胶漆2遍 | 3.94*3.87 | 15.2478 | m2
主楼2层西南屋内墙：
1 | 室内墙面乳胶漆2遍 | （3.87+6.2）*2*3.1 -0.8*1.9-1.48*1.44 | 58.7828 | m2
2 | 室内天花乳胶漆2遍 | 3.87*6.2 | 23.994 | m2
[5 empty] | 合计： | 0